## HolzfeuerungskontrolleAbnahme-Klagerapport

**Feuerungskontrolleur**

November 2021

|  |
| --- |
| Rapport amtliche Holzfeuerungskontrolle  |
| 🞏 Abnahmekontrolle | 🞏 Klagekontrolle |
| **Anlagestandort** | **Eigentümer** 🞏 Betreiber | **Zusatzadresse** |
| Name Vorname |  |  |
| Strasse |  |  |
| PLZ / Ort |  |  |
| Telefon |  |  |
| 🞏 EFH 🞏 MFH  | 🞏 Wohnung | 🞏 Abwart 🞏 Mieter 🞏 Verwaltung 🞏 Betreiber |
| Anlagedaten |
| Art der Anlage | 🞏 Zentrale Feuerung | 🞏 Einzelraumfeuerung |
| Brennstoff | 🞏 Stückholz | 🞏 Schnitzel | 🞏 Pellet | 🞏  |
|  | 🞏 Herd | 🞏 Ofen | 🞏 Cheminée  | 🞏  |
| Verbrennungsluftzufuhr gewährleistet | 🞏 Ja 🞏 Nein | 🞏 Raumluftabhängig | 🞏 Raumluftunabhängig |
| Beschickung | 🞏 Hand | 🞏 automatisch | 🞏 Kombination | 🞏 Wärmeverbund |
| Fabrikat: | Typ: | Baujahr: | Leistung (FWL): |
| Zulassungs-Nr.: |  |
| Zubehör | Wärmespeicher ja 🞏 | Wärmespeicher m3 | 🞏 Zugbegrenzer |
| Staubfilter ja 🞏 | Heizeinsatz ja 🞏 | 🞏  |
| Betrieb | 🞏 Ein/Aus-Betrieb | 🞏 automatische Zündung | 🞏 Glutbettunterhalt max. 4 h |
| Nutzung | 🞏 Ganzjährig | 🞏 nur Winter | 🞏 Zum Kochen |
| 🞏 Gebäudeheizung | 🞏 Warmwasserheizung | 🞏  |
| Austrittshöhe Kamin | 🞏 über First in m: | 🞏 in Dachfläche in m: | 🞏 auf Flachdach in m: |
| Aschekontrolle / Ausbrand (visuell) | Probeentnahme |
| 🞏 weiss /grau | 🞏 schwarz | 🞏 ohne Rückstände | 🞏 Metall / Alu | 🞏 Kunststoff | 🞏 Ja |
| 🞏 andere Farbe | 🞏 mit Rückstände | 🞏  | 🞏 Textilresten | 🞏 Nein |
| Brennstoff / Brennstofflager |
| 🞏 zugelassen  | 🞏 Stückholz naturbelassen | 🞏 Schnitzel  | 🞏 Pellets 🞏 zertifiziert | 🞏 Briketts |
| 🞏 nicht zugelassen | 🞏 z.B. Altholz, behandeltes Holz, Div. Abfälle etc. |
| 🞏 trocken | 🞏 feucht | Holzfeuchte in % |
| Jahresbedarf m3 oder kg | 🞏 separater Lagerraum | 🞏 Wetter geschützt | Lagerdauer: Jahre |
| CO-Messung bei Zentralheizung ≤ 70 kW FWL |
| CO-Messwert mg/m3 bei 13% O2 🞏 (30 Minuten-Mittelwert) 🞏 (15 Minuten-Mittelwert) |
| Feststoff-Messwert mg/m3 bei 13% O2 (15 Minuten-Mittelwert) |
| Rauch 🞏 Ja 🞏 Nein | Farbe: 🞏  | 🞏 Lästiger Geruch 🞏  |
| Beurteilung  | i. O. | Abweichungen / Mängel (Beurteilung Vorort) |  |
| Anlage  | 🞏  | 🞏 ungenügende Frischluftversorgung 🞏 kein Wärmespeicher 🞏 schlecht gewartet 🞏 defekt |
| Betrieb | 🞏 | 🞏 falsch beschickt/bedient 🞏 Glutbettunterhalt > 4h 🞏 mehr als 2 Anfeuerphasen pro Tag |
| Brennstofflager | 🞏  | 🞏 zu klein 🞏 kein trockener Ort / feucht 🞏 Ungeeignet 🞏 Mangelhaft |
| Brennstoff | 🞏  | 🞏 darf nicht in dieser Anlage verbrannt werden 🞏 Art/Qualität ungeeignet (zu grob/fein) 🞏 zu feucht  |
| Asche | 🞏  | 🞏 unzulässige Rückstände 🞏  |
| Verbrennungsraum | 🞏  | 🞏 schwarz/russig 🞏 schlecht gewartet 🞏 defekt |
| Abgasanlage | 🞏  | 🞏 Russ/Ablagerung weisen auf schlechten Betrieb hin 🞏 Austrittshöhe zu tief 🞏 defekt |
| Emissionen | 🞏  | 🞏 CO Grenzwert überschritten 🞏 Feststoff Grenzwert überschritten 🞏 Rauch 🞏 Lästiger Geruch 🞏  |
| Sonstiges | 🞏 | 🞏  |
| Bemerkungen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |
| Entscheid  |  |  |  |
| 🞏 Anlage / Betrieb i.O. | 🞏 Mängel | 🞏 Sanierung; Frist bis: |
| 🞏 Nachkontrolle 🞏 Einregulierung; Frist bis: |
| Bemerkungen ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. |  |  |  |
| Ort, Datum | Adresse, Unterschrift und FEUKO-Nr. Kontrollperson | Unterschrift Eigentümer/Betreiber |  |

|  |
| --- |
| Zusatzinformation Holzfeuerungskontrolle  |
|  | 🞏 **Installateur** 🞏 **Heizungslieferant** | **Kaminbauer** |
| Name Vorname |  |  |
| Strasse |  |  |
| PLZ / Ort |  |  |
| Telefon |  |  |
| Email |  |  |
|  |  |  |