

«Vorname» «Name»

«Adresse»

«PLZ» «Ort»

«Ort», «Datum»

Objekt

Versicherungs-Nr.

EigentümerIn

Gebäudeadresse

 Kessel Brenner

Fabrikat

Typ/Art

Baujahr

Leistung

Brennstoff

Betrieb 🞏 1Stufig 🞏 2Stufig 🞏 Modulierend

## Feuerungsrapport für Öl und Gas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞏 Abnahmekontrolle | 🞏 Routinekontrolle | 🞏 Nachkontrolle | 🞏 Stichprobe | 🞏 Klagekontrolle |
|  |  | **Grundlast** | **Volllast** |
| Geltende Grenzwerte | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung | 1. Messung | 2. Messung | 3. Messung |
| Abgasverlustbei Neuanlagen: 4% | % | GL:7VL:6 |  |  |  |  |  |  |
| CO (bez. 3% O2) | mg/m3 | Öl: 80Gas:100 |  |  |  |  |  |  |
| Russzahl | 0 - 6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| NOx (bez. 3% O2) | mg/m3 | Öl: 120Gas: 80 |  |  |  |  |  |  |
| Unverbranntes Öl | ja/nein |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 -Wert | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Abgastemperatur | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Lufttemperatur | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Kesseltemperatur | °C |  |  |  |  |  |  |  |

**Beurteilung:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) lufthygienisch | 🞏 Anlage entspricht Vorschriften |  |
|  | 🞏 Anlage wird beanstandet, weil:  | 🞏 Messergebnis über Emissions-Grenzwert |
|  | 🞏 Anlage kann nicht einreguliert werden |  |
| b) energetisch | 🞏 Anlage arbeitet wirtschaftlich (genügender Wirkungsgrad)  | c) allgemeiner Zustand 🞏 gut |
|  | 🞏 Anlage wird beanstandet (schlechter Wirkungsgrad) |  🞏 befriedigend |

**Massnahmen:**

🞏 Die Anlage muss überprüft und einreguliert werden. Bitte lassen Sie diese Überprüfung innert 30 Tagen durchführen (Bestätigung mit Meldeblatt). Geht innert 30 Tagen keine Rückmeldung ein, wird eine amtliche Nachkontrolle durchgeführt (sonst nur Stichproben). Bei einem schlechten Ergebnis einer Stichprobe wird immer eine Nachkontrolle durchgeführt.

🞏 Die Anlage muss saniert werden bis spätestens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

🞏 Nächste amtliche Kontrolle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Für die Gemeinde: Datum: FEUKO-Nr: Der Feuerungskontrolleur: